別記様式（第9条関係）

※整理番号

第二種使用等拡散防止措置確認申請書

平成○年　○月　○日

文部科学大臣　殿

氏名　　○○大学　総長　○○　○○　　印

申請者

住所　　○○○○○○○○○○

遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする間に執る拡散防止措置の確認を受けたいので、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条第１項の規定により、次のとおり申請します。

| 第二種使用等の名称 | レポーター遺伝子等を導入した組換えポリオウイルスの作製 |
| --- | --- |
| 第二種使用等をする場所 | 名称 | ○○大学大学院○○研究科○○研究室（1013, P2）及び○○培養室（1006, P2） |
|  | 所在地 | 郵便番号（○○○-○○○○） ○○○○○○○○○○ ○○大学○○ |
|  |  | 電話番号 ○○-○○○○-○○○○ |
| 事務連絡先 | 実験の管理者 | 所属機関の名称及び職名 | ○○大学大学院○○研究科○○講座 ○○ |
|  |  | 氏名 | ○○ ○○ |
|  |  | 住所 | 郵便番号（○○○-○○○○） ○○○○○○○○○○ |
|  |  |  | 電話番号 ○○-○○○○-○○○○ |
|  |  |  | ファクシミリ番号 ○○-○○○○-○○○○ |
|  |  |  | 電子メールアドレス ○○@○○○○○○○○ |
|  | その他の連絡先 | 所属機関の名称及び職名 | 国立大学法人・○○大学・○○○○部・○○○○課・○○ |
|  |  | 氏名 | ○○ ○○ |
|  |  | 住所 | 郵便番号（○○○-○○○○） ○○○○○○○○○○ |
|  |  |  | 電話番号 ○○-○○○○-○○○○ |
|  |  |  | ファクシミリ番号 ○○-○○○○-○○○○ |
|  |  |  | 電子メールアドレス ○○@○○○○○○○○ |
| 第二種使用等の目的及び概要 | 種類 | １．微生物使用実験 ２．大量培養実験 ３．動物使用実験 （１）動物作成実験 （２）動物接種実験 ４．植物使用実験 （１）植物作成実験 （２）植物接種実験 （３）きのこ作成実験 ５．細胞融合実験 |
|  | 目的 | レポーター遺伝子あるいはタグを発現する変異自己複製型ポリオウイルスを作製することにより、ウイルスの体内伝播機構および神経病原性発現機構を解明する。 また、変異を導入した自己複製型ポリオウイルスを用いて感染実験を行うことにより、神経病原性に重要なポリオウイルスのゲノム領域を明らかにする。 目的外来遺伝子を導入した自己複製可能型ポリオウイルスベクターを作製し、運動神経特異的に目的遺伝子を発現させられるかどうかを検討し、疾患の治療に応用出来る可能性を明らかにする。 |
|  | 概要 | ポリオウイルスcDNAに変異・置換・外来配列を挿入し、自己複製可能型変異ポリオウイルスを作製する。レポーター遺伝子あるいはタグを発現するポリオウイルスを用いることにより、細胞および個体内におけるウイルス複製部位、効率を正確に測定することができる。これらの結果は、ウイルスの体内伝播機構解明および神経病原性発現機構に必須である。 また、変異を導入したポリオウイルスを細胞または個体内での複製効率などを調べることにより、神経病原性に重要なポリオウイルスのゲノム領域を明らかにすることができると考えられる。 また、目的外来遺伝子を導入した変異自己複製可能型ポリオウイルスベクターを作製した後、個体内において持続的に目的遺伝子を発現させることができるかどうかを検討し、疾患の治療に応用出来るか検討する。 実験の流れ図は別紙１を参照、遺伝子組換え生物等と拡散防止措置の一覧表は別紙４を参照 |
|  | 確認を申請する使用等 | 組換え自己増殖型ポリオウイルス（別紙１の大臣確認部分）：二種省令別表第一第一号ヘに掲げる遺伝子組換え生物等の使用に該当する。 |
| 遺伝子組換え生物等の特性 | 核酸供与体の特性 | ①ラット：Rattus norvegicusネズミ科ネズミ亜科クマネズミ属（クラス１） ②HCV：C型肝炎ウイルス、フラビウイルス科ヘパシウイルス属（クラス２）、ヒトに感染。肝炎、肝癌を引き起こす。 ③EMCV：脳心筋炎ウイルス、ピコルナウイルス科カルディオウイルス属（クラス２）、霊長類，鳥類，節足動物，野性動物および家畜，ヒトに感染。脳心筋炎を引き起こす。 ④オワンクラゲ：Aequorea coerulescens Brandt腔腸動物門ヒドロ虫綱ヒドロ虫目軟クラゲ亜目オワンクラゲ科（クラス１） ⑤六放サンゴ：Cnidaria Hexacorallia 刺胞動物門花虫網六放サンゴ亜網（クラス１） ⑥大腸菌：Escherichia coli 腸内細菌科エッシェリッヒア属（クラス１） ⑦ウミシイタケ：Renilla reniformisウミエラ目無柄亜目，ウミサボテン亜目（クラス１） |
|  | 供与核酸の特性 | ①ラットBDNF：Brain derived neurotrophic factor。神経栄養因子。相補的デオキシリボ核酸、0.7kb、アクセションナンバー：D10938②HCV IRES：HCVの蛋白質翻訳開始に必要な領域。相補的デオキシリボ核酸、0.7kb、HCV IRES cDNAを含むpC1bの配列は別紙２参照。 ③EMCV IRES：EMCVの蛋白翻訳開始に必要な領域。相補的デオキシリボ核酸、0.6kb、EMCVアクセションナンバー：X87335、X74312、M81861 ④GFPおよびその誘導体：蛍光蛋白質。相補的デオキシリボ核酸、0.6kb、アクセションナンバー：U55762 ⑤RFPおよびその誘導体：蛍光蛋白質。相補的デオキシリボ核酸、0.7kb、アクセションナンバー：AY059642 ⑥CAT：クロラムフェニコールアセチルトランスフェレース。アセチルCoAのアセチル基を転移させる酵素。相補的デオキシリボ核酸、0.8kb、アクセションナンバー：E09024 ⑦ウミシイタケLuciferase：発光酵素蛋白質。相補的デオキシリボ核酸、0.9kb、アクセションナンバー：M63501 インフルエンザウイルスヘマグルチニンタグ：合成核酸、ヘマグルチニンアクセションナンバー：S71730、タグアミノ酸配列：YPYDVPDYA ヒスチジンタグ：合成核酸、アミノ酸配列：HHHHHH FLAGタグ：合成核酸、アミノ酸配列：DYKDDDDKC VSV-Gタグ：合成核酸、アミノ酸配列：YTDIEMNRLGK cMycタグ：合成核酸、アミノ酸配列：EQKLISEEDL 人為的変異：合成核酸、ポリオウイルスゲノム上への任意の変異挿入・置換（ポリオウイルスIRES領域、構造領域、非構造領域、3’非翻訳領域への変異の挿入・置換）アクセションナンバー：Mahoney: V01148 V01149および別紙参照、Sabin1:V01150 J02282 J02285 J02286 V01133 |
|  | ベクター等の特性 | pSVA14：pBR322オリジンプラスミド（B1）。宿主ゲノムとの核酸の交換や持ちだしについての報告はない。構成は別紙２参照。 |
|  | 宿主等の特性 | E. coli：大腸菌K12株由来ED8768株、JM109株、HB101株（クラス１）。実験室外で増殖不可能、無性生殖、ヒトへの病原性無し、有害物質の産生性無し、栄養要求性、薬剤耐性なし、保持するプラスミドにより薬剤耐性が付与される。宿主ゲノムとの核酸の交換や持ちだしについての報告はない。 ポリオウイルス：ピコルナウイルス科エンテロウイルス属（クラス２）、実験室外でも宿主がいれば増殖可能、宿主ゲノムとの核酸の交換や持ちだしについての報告はない。 |
|  | 遺伝子組換え生物等の特性（宿主等との相違を含む。） | 組換えポリオウイルス：一般的に変異により病原性および複製能力が不変あるいは低下するが、挿入配列によって組織特異性が変化する場合もある。また、ウイルスの複製に関与する外来挿入遺伝子を発現することにより、ウイルスの複製効率が変化する可能性がある。 |
| 遺伝子組換え生物等を保有している動物、植物又は細胞等の特性 | 動物培養細胞：組み換えポリオウイルス感染により細胞内でウイルスが増殖し細胞変性効果を起こす。 |
| 拡散防止措置 | 区分及び選択理由 | 組換え自己増殖型ポリオウイルス（別紙１の大臣確認部分）：別表第一第一号ヘに掲げる遺伝子組換え生物等の使用であって、Ｐ２レベルの拡散防止措置を執る。 P2レベルを選択した理由：供与核酸がクラス１あるいはクラス２の核酸供与体に由来する組換えポリオウイルスはいずれも本来のポリオウイルスの病原性を増強するとは考えにくいため、P2レベルの拡散防止措置が妥当と考えられる。 その他：遺伝子組換え生物等及び拡散防止措置の一覧表を参照 |
|  | 施設等の概要 | ○○大学大学院○○研究科○○研究室（1013, P2） オートクレーブ、安全キャビネット、ヘパフィルター排気、窓の閉鎖、「Ｐ２レベル実験中」の表示 ○○大学大学院○○研究科○○培養室（1006, P2） オートクレーブ、安全キャビネット、ヘパフィルター排気、窓の閉鎖、「Ｐ２レベル実験中」の表示 詳細は別紙３参照。 なお別紙３実験場所には、安全委員会による承認年月が法制化前の年月で記載されておりますが、これらの実験室は現行の二種省令に記載された拡散防止措置の要件を満たしていることを、平成１６年２月１９日に下記安全委員会で確認しております。 |
|  | 遺伝子組換え生物等を不活化するための措置 | 組換えウイルス、組換えウイルス感染細胞等については、①高圧蒸気滅菌器でオートクレーブ処理（121℃20分）、あるいは、②10%ホルマリン溶液または2%パラホルムアルデヒド溶液で細胞を固定し、ウイルスを不活化する。汚染したチューブ、チップ、シャーレ等は高圧蒸気滅菌器によりオートクレーブ処理（121℃30分）を行う。 |
| その他 | 実験予定期間：平成○年○月から平成○年○月までの5年間 安全委員会：○○大学組換えDNA実験安全専門委員会 （委員長 教授 ○○○○） |

別紙１　　実験の流れ図

別紙２　　プラスミド、ウイルスの構造

pSVA14にポリオウイルスcDNAが挿入されたもの

（ポリオウイルスcDNA 5’末端にT7プロモーターがあり、ここからin vitro RNA合成を行うことにより、ポリオウイルスRNAを得ることが出来る。）

pC1b （HCV IRES部分の配列を含むプラスミド）

GggcgaattgGAGCTCtaaggaagctaaaATGGAGAAAAAAATCACTGGATATACCACCGTTGATATATCCCAATGGCATCGTAAAGAACATTTTGAGGCATTTCAGTCAGTTGCTCAATGTACCTATAACCAGACCGTTCAGCTGGATATTACGGCCTTTTTAAAGACCGTAAAGAAAAATAAGCACAAGTTTTATCCGGCCTTTATTCACATTCTTGCCCGCCTGATGAATGCTCATCCGGAATTCCGTATGGCAATGAAAGACGGTGAGCTGGTGATATGGGATAGTGTTCACCCTTGTTACACCGTTTTCCATGAGCAAACTGAAACGTTTTCATCGCTCTGGAGTGAATACCACGACGATTTCCGGCAGTTTCTACACATATATTCGCAAGATGTGGCGTGTTACGGTGAAAACCTGGCCTATTTCCCTAAAGGGTTTATTGAGAATATGTTTTTCGTCTCAGCCAATCCCTGGGTGAGTTTCACCAGTTTTGATTTAAACGTGGCCAATATGGACAACTTCTTCGCCCCCGTTTTCACCATGGGCAAATATTATACGCAAGGCGACAAGGTGCTGATGCCGCTGGCGATTCAGGTTCATCATGCCGTCTGTGATGGCTTCCATGTCGGCAGAATGCTTAATGAATTACAACAGTACTGCGATGAGTGGCAGGGCGGGGCGtaatttttttaaggcagttattggtgcccttaaacgcctggtgctacgccTCTAGAggccagcccccgattgggggcgacactccaccatagatcactcccctgtgaggaactactgtcttcacgcagaaagcgtctagccatggcgttagtatgagtgtcgtgcagcctccaggaccccccctcccgggagagccatagtggtctgcggaaccggtgagtacaccggaattgccaggacgaccgggtcctttcttggattaacccgctcaatgcctggagatttgggcgtgcccccgcgagactgctagccgagtagtgttgggtcgcgaaaggccttgtggtactgcctgatagggtgcttgcgagtgccccgggaggtctcgtagaccgtgcatcATGAGCACAAATCCTAAACCTCAAAGAAAAACCAAACGTAACACCAACCGCCGCCCACAGGACGTCAAGTTCCCGGGCGGTGGTCAGATCGTTGGTGGAGTTTACCTGTTGCCGCGCAGGGGCCCCAGGTTGGGTGTGCGCGCGACTAGGAAGACTTCCGAGCGGTCGCAACCTCGTGGAAGGCGACAACCTATCCCCAAGGCTCGCCGGCCCGAGGGCAGGGCCTGGGCTCAGCCCGGGTACCCTTGGCCCCTCTATGGTAACGAGGGCCTGGGGTGGGCAGGATGGCTCCTGTCACCCCGCGGCTCCCGGCCTAGTTGGGGCCCCACGGACCCCCGGCGTAGGTCGCGTAATTTGGGTAAGGTCATCGATACCCTCACATGCGGCTTCGCCGACCTCATGGGGTACATTCCGCTTGTCGGCGCCCCCCTAGGGGGTGCTGCCAGGGCCCTGGCACATGGTGTCCGGGTTCTGGAGGACGGCGTGAACTATGCAACAGGGAATTTGCCCGGTTGCTCTTTCTCTATCTTCCTCTTGGCTTTGCTGTCCTGTTTGACCATCCCAGCTTCCGCTTATGAGGTGCGCAACGTATCCGGGATATACCATGTCACGAACGACTGCTCCAACTCAAGTATTGTGTATGAGGCAGCGGACATGATCATGCATACCCCCGGGTGCGTGCCCTGCGTTCGGGAGAACAACTCCTCCCGTTGCTGGGCAGCGCTCACTCCCACGTTAGCGGCCAGGAACACCAGCGTCCCCACTACGACAATACGACGGCATGTCGATTTGCTCGTTGGGGCGGCTGCTTTCTGCTCCGCTATGTACGTGGGGGATCTCTGTGGATCTGTCTTCCTCGTTTCCCAGCTGTTCACTTTCTCACCTCGTCGGCATGAGACAGTACAGGACTGCAACTGCTCAATCTATCCCGGCCACTTGACAGGTCATCGCATGGCTTGGGATATGATGATGAACTGGTCACCTACAACAGCCCTAGTGGTGTCGCATCTACTCCGGATCCCACAAGCCGTCGTGGACATGGTGGCGGGGGCCCACTGGGGAGTCCTAGCGGGCCTTGCCTACTATTCCATGGTGGCGAACTGGGCTAAGGTCTTGGTTGTGATGCTACTCTTTGCCGGCGTTGACGGGAAGACCACCGTGACGGGGGGGAGCGCAGCCTTCCAGTCCAGGAAGTTAGTGTCCTTCTTCTCACCAGGGCCGAAACAAAATATCCAGCTTGTAAACACCAACGGCAGCTGGCACATCAACAGGACTGCCCTGAATTGCAATGACTCCCTCCAAACTGGGTTCATCGCTGCGCTGTTCTACGCGCACAAGTTCAATTCGTCCGGATGCCTAGAGCGCATGGCCAGCTGCCGCCCCATTGACAAGTTCGCGCAGGGGTGGGGTCCCATCACTCACGATACGCCTAAGATCCCGGCCATGGTACCCTCGAcctgcaggcatgcaagcttatcgataccgtcgacctcgagggggggcccggtacccagcttttgttccctttagtgagggttaatttcgagcttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtgtgaaattgttatccgctcacaattccacacaacatacgagccggaagcataaagtgtaaagcctggggtgcctaatgagtgagctaactcacattaattgcgttgcgctcactgcccgctttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgcattaatgaatcggccaacgcgcggggagaggcggtttgcgtattgggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgcgccctgtagcggcgcattaagcgcggcgggtgtggtggttacgcgcagcgtgaccgctacacttgccagcgccctagcgcccgctcctttcgctttcttcccttcctttctcgccacgttcgccggctttccccgtcaagctctaaatcgggggctccctttagggttccgatttagtgctttacggcacctcgaccccaaaaaacttgattagggtgatggttcacgtagtgggccatcgccctgatagacggtttttcgccctttgacgttggagtccacgttctttaatagtggactcttgttccaaactggaacaacactcaaccctatctcggtctattcttttgatttataagggattttgccgatttcggcctattggttaaaaaatgagctgatttaacaaaaatttaacgcgaattttaacaaaatattaacgcttacaatttccattcgccattcaggctgcgcaactgttgggaagggcgatcggtgcgggcctcttcgctattacgccagctggcgaaagggggatgtgctgcaaggcgattaagttgggtaacgccagggttttcccagtcacgacgttgtaaaacgacggccagtgaattgtaatacgactcactata

一重下線部：HCV 5’ 非翻訳領域

二重下線部：HCV翻訳領域の一部

HCV IRES を持つポリオウイルスの構造

外来配列挿入複製可能型ポリオウイルスの構造

# Text boxes

in vitro transcription (T7 promoter)

全行程P2レベル（全行程をP2実験室内で行い、操作は安全キャビネット内で行う）

プラーク数を計数し、ポリオウイルス力価を換算

プラークを染色

クリスタルバイオレット

10%ホルマリン

一晩室温放置

寒天培地をはがす

37℃２日間加温

ウイルスの希釈系列を感染

変異ポリオウイルスストック液

上清を回収

トランスフェクション

37℃２日間加温

細胞と上清を回収し遠心

175cm2ボトルなどでウイルスを増殖させ、プラークアッセイによりウイルス力価を測定

経時変化観察、ウイルス力価測定、免疫細胞染色

変異ポリオウイルスを感染

各種培養細胞

変異ポリオウイルスRNA

pSVA14

T7 プロモーター＋

変異ポリオウイルスcDNA

大臣確認部分